| УТВЕРЖДАЮ: | СОГЛАСОВАНО: |
| --- | --- |
| Председатель профильной группы по проведению инвентаризации и классификации действующих объектов социальной и транспортной инфраструктур, средств транспорта, связи и информации с целью их последующей модернизации _________________ (Д.А. Арслангареев) (подпись) (Ф.И.О.) «_____» _____________ 2019г. | Руководитель Управления социальной Защиты населения _____________________ И.Б. Брейкина (подпись) (Ф.И.О.) « ___» _____________2019 г. |

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ

объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)

№ 37

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта - Управление социальной защиты населения Златоустовского городского округа

1.2. Адрес объекта - 456219, Челябинская область, г. Златоуст, пр. им. Ю.А. Гагарина, 2 л., д. 4

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание -  первый этаж 9-этажного здания, 1984, кирпич

- наличие прилегающего земельного участка  - нет

1.4. Год постройки здания - 1984 г., последнего капитального ремонта - 2012 г.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ – текущего -  2021 г.

Сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения), полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование – Управление социальной защиты населения Златоустовского городского округа – УСЗН ЗГО

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) - 456219, Челябинская область, г. Златоуст, пр. им. Ю.А. Гагарина, 3 л., д. 6

1.8. Основание для пользования объектом - оперативное управление

1.9. Форма собственности  - государственная

1.10. Территориальная принадлежность - муниципальная

1.11. Вышестоящая организация – Министерство социальных отношений Челябинской области

1.12. Адрес вышестоящей организации – 454000, г. Челябинск, ул. Воровского, д. 30

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1 Сфера деятельности – социальная защита

2.2 Виды оказываемых услуг – предоставление социальных услуг

2.3 Форма оказания услуг - на объекте

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту – все возрастные категории

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов - инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 100 чел./день

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида - ДА

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

Остановка общественного транспорта Рынок «Лера»:

- автобус № 15 с района машиностроительного завода и района ж/д вокзала до района пр. им. Ю.А. Гагарина; автобус № 11  с района 7-й жил. Участок до района пр. им. Ю.А. Гагарина;

- трамвай № 1 с района с района машиностроительного завода и района металлургического завода до района пр. им. Ю.А. Гагарина;

- маршрутные такси № 20, 29 с района машиностроительного завода и района ж/д вокзала до района пр. им. Ю.А. Гагарина; маршрутные такси № 22, 25, 26, 30 с района машиностроительного завода и района металлургического завода до района пр. им. Ю.А. Гагарина.

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту - нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта - 200 м

3.2.2 время движения (пешком) – 5 мин

3.2.3 наличие  выделенного от проезжей части пешеходного пути - да

3.2.4 перекрестки – регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером

3.2.5 информация на пути следования к объекту - нет

3.2.6 перепады высоты на пути – есть, 1 м

их обустройство для инвалидов на коляске - нет

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

| № п/п | Категория инвалидов (вид нарушения) | Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)* |
| --- | --- | --- |
| 1 | Все категории инвалидов и МГН | «Б» |
| 2 | в том числе инвалиды: |  |
|  | передвигающиеся на креслах-колясках | «Б» |
| 3 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | «Б» |
| 4 | с нарушениями зрения | «Б» |
| 5 | с нарушениями слуха | «Б» |
| 6 | с нарушениями умственного развития | «Б» |

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

| №№ п/п | Основные структурно-функциональные зоны | Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов** |
| --- | --- | --- |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | ДЧ-И (О, Г, У) |
| 2 | Вход (входы) в здание | ДП-В |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | ДП-В |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ДП-В |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | ДП-В |
| 6 | Система информации и связи (на всех зонах) | ДЧ-И (К, О, Г, У) |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | ВНД (К, О, С) ДЧ-И (Г, У) |

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ  ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: - ДЧ-В

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

| № п/п | Основные структурно-функциональные зоны объекта | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)* |
| --- | --- | --- |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | Согласование |
| 2 | Вход (входы) в здание | Текущий ремонт (крепление двери с фиксаторами положения «открыто/закрыто», с задержкой автоматического закрывания не менее 5 сек.) |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | Текущий ремонт (установка поручней в коридоре, замена дверных ручек, реконструкция площадки запасного выхода) |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | - |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | - |
| 6 | Система информации на объекте (на всех зонах) | - |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | Согласование, ремонт |

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ ______2020-2022__________________________________

в рамках исполнения _________Адресной программы______________________________

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации ___________________________________________________________________________________

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) ______________

4.4. Для принятия решения требуется

согласование с общественными организациями инвалидов.

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ дата _2019 год_

__________________________________zhit-vmeste.ru_________________

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте)

2. Акта обследования объекта

3. Решения Комиссии ____ от «____» ____________ 20____ г.